Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017 г								 № 40.2/17-п

п. Щеглово

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов в границах МО «Щегловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах  муниципального образования «Щегловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов в границах МО «Щегловское сельское поселение» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации						             Т.А.Чагусова

муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»

Приложение

к постановлению администрации

МО «Щегловское сельское поселение»

от 07.06.2017 № 40.2/17-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного

инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов в границах МО «Щегловское сельское поселение

| N п/п | Наименование помещения, строения |  | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | емкость с водой <3> | ведро | ящик с песком <4> | лопата |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов |  | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи |  | 1 | - | - | - | - | - |
| Примечания: |  | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |  |  |  |  |  |  |